|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PBC 6/T |  |  |  |  |
| 0010 |  | Design-Wandaufbaulautsprecher 6 W |  |  |  |  |
|  |  | Der PBC 6/T ist ein Wandaufbaulautsprecher aus einer Kombination aus innovativem Design und überzeugender Leistung. Dieser außergewöhnliche Lautsprecher ist stilvoll und elegant. Der PBC 6/T wird in einer 6 Watt ein-Wege Version geliefert. Er besticht durch seine qualitativ hohe Wiedergabe von Sprache sowie Hintergrundmusik. Die mühelose und einfache Installation des PBC 6/T erfolgt über eine verdeckte Befestigung. Sein Einsatzbereich ist in Räumlichkeiten in denen Wert auf Design und hervorragende Klangqualität gelegt wird, wie z.B. Bars, Gaststätten, Hotels, Empfangsräume, repräsentative Räume, Arztpraxen-Warteräume, Büros, etc. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 160-18.000 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 96 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 104 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 160° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 3,60 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |
|  |  | Abmessungen (mm) | 330x240x90 ( LxBxT) |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,15 kg |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse |  |  |  |
|  |  |  | mit UV-Inhibitoren |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | PBC 6/T |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |