|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PBC 6/TC |  |  |  |  |
| 0010 |  | Design-Wandaufbaulautsprecher 6 W |  |  |  |  |
|  |  | Der PBC 6/TC ist ein Wandaufbaulautsprecher aus einer Kombination aus innovativem Design und überzeugender Leistung. Dieser außergewöhnliche Lautsprecher ist stilvoll und elegant. Der PBC 6/TC wird in einer 6 Watt ein-Wege Version geliefert. Er besticht durch seine qualitativ hohe Wiedergabe von Sprache sowie Hintergrundmusik. Die mühelose und einfache Installation des PBC 6/TC erfolgt über eine verdeckte Befestigung. Sein Einsatzbereich ist in Räumlichkeiten in denen Wert auf Design und hervorragende Klangqualität gelegt wird, wie z.B. Bars, Gaststätten, Hotels, Empfangsräume, repräsentative Räume, Arztpraxen-Warteräume, Büros, etc. Der PBC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 160-18.000 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 96 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 104 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 160° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 3,60 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |
|  |  | Abmessungen (mm) | 330x240x90 ( LxBxT) |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,15 kg |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse |  |  |  |
|  |  |  | mit UV-Inhibitoren |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | PBC 6/TC |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |