|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # SENTRY 6/TBBC |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Wand-/Deckenunterputzlautsprecher 6 W Vandalismus geschützt |  |  |  |  |  |
|  |  | Der SENTRY 6/TBBC ist ein gegen Vandalismus geschützter Metall-Unterputzlautsprecher aus hochwertigem, mit Kunststoff überzogenem Qualitätsstahl hergestellt. Er kann sowohl in Decken als auch in Wände eingelassen werden. Geliefert mit zwei Durchführungen, die dem Installateur die Möglichkeit des Durchschleifens bieten, was folglich die Notwendigkeit eines separaten Anschlusskastens vermeidet, sind diese Wandunterputzlautsprecher robust und ästhetisch. Der SENTRY 6/TBBC enthält ein spezielles Chassis, welches einen breiteren Frequenzbereich bietet. Er ist sowohl für gute Sprach-, als auch qualitativ hervorragende Musikwiedergabe einsetzbar. Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 180-18.000 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 93 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 99 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 170° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 4,80 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen (mm) | 190x190x75 ( LxBxT) |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,70 kg |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech pulverbeschichtet |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ | SENTRY 6/TBBC |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |