|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # WWC 6/TC |  |  |  |  |
| 0010 |  | Softline-Aufbaulautsprecher 6W |  |  |  |  |
|  |  | Mit seinem Softline-Design ist der Aufbaulautsprecher WWC 6/TC eine Kombination aus modernem Design und überzeugender Leistung. Durch sein hochwertiges, resonanzarmes Holzgehäuse, inklusive einer mit Schrauben befestigten Rückwand, in Verbindung mit einem ballwurfgeschützten Zinkor-Stahlblechgitter, hält der WWC 6/T selbst dem kritischsten Auge stand. Der WWC 6/TC eignet sich hervorragend zur Musik- und Sprachübertragung. Durch seine ballwurfgeschützte Ausführung kann dieser Lautsprecher sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Der Wandaufbaulautsprecher WWC 6/TC wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Der WWC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß dem British Standard 5839 Teil 8, enthält der WWC 6/TC eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 85 - 18.500 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 95 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 103 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 2,10 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | 254 x 195 x 82 mm |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,80 kg |  |  |  |
|  |  | Material | Holz, Ziergitter Stahlblech |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | WWC 6/TC |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |